## 39 Техревизия
Мероприятие №39: Проведение технической ревизии систем механической вентиляции в ПТО гражданского сектора здравоохранения,Мангистауская область.
Таблица 1
Таблица 1
Всего ПТО, оборудованных системой механической вентиляции |  |  | Число ПТО, в которых выполнено техническое обследование* | [5 empty] | Число ПТО, в которых техническое обследование выполнено на договорной основе инженерами из частных организаций | [5 empty] | Число ПТО, в которых техническое обследование выполнено штатными инженерами ПТО* | [5 empty] | Число штатных инженеров ПТО, занимающихся техническим обслуживанием вентиляционных систем | [5 empty] | Из них число штатных инженеров ПТО, прошедших переподготовку по обслуживанию вентиляционных систем и получивших сертификат обучения в течение 2012-2017 гг.
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Представить копию акта выполненных работ по обследованию систем механической вентиляции по каждой ПТО. Копию акта выполненных работ выслать по электронной почте на адрес s0904@mail.ru
Таблица 2
Всего ПТО, оборудованных системой механической вентиляции |  |  | Число ПТО, в которых НЕ выполнено техническое обследование | [5 empty] | Причины невыполнения технического обследования вентиляционных систем ПТО
[9 empty] | Несвоевременное заключение договора на обслуживание | [5 empty] | Недостаточное выделение финансовых средств | [5 empty] | Исходно находилось в нерабочем состоянии и не использовалась | [5 empty] | Другие причины
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
4 | 2 | 2 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 40.1 Вентил. в стационарах
Мероприятие №40.1: Установка эффективной системы механической вентиляции в стационарных отделениях высокого риска ПТО гражданского сектора здравоохранения,Мангистауская область.
Таблица 1
Таблица 1
Всего круглосуточных стационарных отделений ПТО с высоким инфекционным риском* |  |  | Круглосуточные стационарные отделения, оборудованные системой механической вентиляции | [5 empty] | Из них круглосуточные стационарные отделения, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** системой механической вентиляции
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
4 | 3 | 3 | 4 | 100 | 2 | 66.6667 | 2 | 66.6667 | 4 | 100 | 1 | 200 | 1 | 50
*За единицу стационарного отделения с высоким инфекционным риском принимают отделение, в штатном расписании которого предусмотрен самостоятельный врачебный состав.
*К стационарным отделениям с высоким инфекционным риском относят:
Круглосуточные отделения для взрослых больных М/ШЛУ ТБ с бактериовыделением (положительным результатом мазков мокроты).
Круглосуточные отделения для паллиативного лечения взрослых больных ТБ.
Круглосуточные отделения для взрослых больных бактериовыделителей (с положительным мазком мокроты) с сохраненной лекарственной чувствительностью к рифампицину.
Круглосуточные отделения для хирургического лечения больных ТБ. Не включают отделения хирургического лечения ВНЕлегочного ТБ.
Отделения интенсивной терапии. Если отсутствует раздельное отделение и палата интенсивной терапии размещена в пределах хирургического отделения, то ее включают в число соответствующего отделения.
Изоляторы для больных с неизвестным результатом ТЛЧ. Если изолятор размещен в пределах отделения, его включают в число соответствующего круглосуточного отделения для госпитализации больных с положительным мазком мокроты.
** Критериями эффективной вентиляции является:
1. Обеспечение каждого отделения с высоким инфекционным риском автономной вентиляционной системой.
2. Отсутствие перетока воздуха между палатами и перетока воздуха из коридора отделения в помещения других отделений, а также отсутствие рециркуляции удаляемого воздуха.
3. Отсутствие короткой циркуляции между приточным и вытяжными вентиляционными решетками.
4. Удаление воздуха в необитаемую зону (на высоте 0,7 м от кровли здания).
5. Поддерживает температуру воздуха в палатах 20°С.
6. Наличие грубой фильтрации приточного воздуха.
7. Обеспечение нормы подачи воздуха на 1 койку (не менее 80 м3/ч).
Таблица 2
Число круглосуточных стационарных отделений ПТО, вентиляционная система которых находится в нерабочем состоянии | [5 empty] | Превалирующие причины несиправности (для каждого отделения круглосуточного стационара выбрать одну превалирующую причину)
[6 empty] | Погрешности проекта (не соответствие требованиям СанПин, СниП, не отвечает критериям ЭФФЕКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**) | [5 empty] | Неисправность приточных/вытяжных агрегатов | [5 empty] | Неисправность системы воздуховодов | [5 empty] | Неисправность/Отсутствие системы кондиционирования (обогрева/охлаждения) приточного воздуха | [5 empty] | Неисправность в системе энергообеспечения | [5 empty] | Отстутствие системы фильтрации приточного воздуха | [5 empty] | Другие причины
4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 2 кв. 2013 г. |  | 2 кв. 2916 г. |  | 2 кв. 2017 г. |  | 2 кв. 2013 г. |  | 2 кв. 2016 г. |  | 2 кв. 2017 г.
абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0

## 40.2 Вентил. в лаборатории
Мероприятие №40.2: Установка эффективной системы механической вентиляции в бактериологических лабораториях ПТО гражданского сектора здравоохранения,Мангистауская область.
Таблица 1
Таблица 1
Всего бактериологических лабораторий ПТО* |  |  | Бактериологические лаборатории ПТО, оборудованные системой механической вентиляции | [5 empty] | Из них бактериологические лаборатории ПТО, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** системой механической вентиляции
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
*Относят лаборатории, в которых проводят ТЛЧ культуральным методом и Хайн-тест
**Критериями эффективной вентиляции является:
1. Обеспечение отрицательного воздушного давления в процедурных помещениях с не менее 12 КВЧ (кратность воздхуообмена в час).
2. Обеспечение баклаборатории автономной вентиляционной системой и отсутствие перетока воздуха из "грязной" зоны в "чистые", а также между процедурными помещениями.
3. Отсутствие рециркуляции удаляемого воздуха в помещении, за исключением отфильтрованного/очищенного воздуха из бокса биологической безопасности.
4. Отсутствие короткой циркуляции между приточным и вытяжными вентиляционными решетками.
5. Удаление контаминированного/неотфильтрованного воздуха в необитаемую зону (на высоте не менее 0,7 м от кровли здания).
6. Поддержка температуры воздуха в помещениях в пределах 18-21°С и относительной влажности воздуха в пределах 40-70%.
7. Наличие грубой фильтрации приточного воздуха.
Таблица 2
Число бактериологических лабораторий ПТО, вентиляционная система которых находится в нерабочем состоянии | [5 empty] | Превалирующие причины несиправности (для каждой лаборатории выбрать одну превалирующую причину)
[6 empty] | Погрешности проекта (не соответствие требованиям СанПин, СниП, не отвечает критериям ЭФФЕКТИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ**) | [5 empty] | Неисправность приточных/вытяжных агрегатов | [5 empty] | Неисправность системы воздуховодов | [5 empty] | Неисправность/Отсутствие системы кондиционирования (обогрева/охлаждения) приточного воздуха | [5 empty] | Неисправность в системе энергообеспечения | [5 empty] | Отстутствие системы фильтрации приточного/удаляемого воздуха | [5 empty] | Другие причины
4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!

## 40.3 Вентил. в процедурных
Мероприятие №40.3: Установка эффективной системы механической вентиляции в помещениях высокого риска ПТО гражданского сектора здравоохранения,Мангистауская область.
Таблица 1
1. Всего процедурных помещений с высоким инфекционным риском в ПТО |  |  | Процедурные помещения ПТО, оборудованные механической вентиляцией | [5 empty] | Из них процедурные помещения, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** механической вентиляцией
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
17 | 12 | 12 | 17 |  | 12 |  | 12 |  | 17 |  | 12 |  | 12
1.1 Всего комнат для забора мокроты |  |  | Комнаты для забора мокроты, оборудованные механической вентиляции | [5 empty] | Из них комнаты для забора мокроты, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** механической вентиляцией
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
15 | 11 | 11 | 15 |  | 11 |  | 11 |  | 15 |  | 11 |  | 11
1.2 Всего эндоскопических кабинетов |  |  | Эндоскопические кабинеты, оборудованные механической вентиляцией | [5 empty] | Из них эндоскопические кабинеты, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** механической вентиляцией
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
1.3 Всего кабинетов спирографии |  |  | Кабинеты спирографии, оборудованные механической вентиляции | [5 empty] | Из них кабинеты спирографии, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** механической вентиляцией
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 Всего ингаляторных кабинетов |  |  | Кабинеты ингалятории, оборудованные механической вентиляции | [5 empty] | Из них кабинеты ингалятории, оборудованные ЭФФЕКТИВНОЙ** механической вентиляцией
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
** Критериями эффективной вентиляции является:
1. Обеспечение отрицательного воздушного давления с не менее 12 КВЧ
2. Автономная вытяжная вентиляция из каждой процедурной комнаты и отсутствие перетока воздуха из процедурной комнаты в коридор и другие смежные помещения.
3. Отсутствие рециркуляции удаляемого воздуха.
4. Удаление воздуха в необитаемую зону (на высоте не менее 0,7 м от кровли здания).

## 40.4 Вентил. в оперблоке
Мероприятие №40.4: Установка эффективной системы механической вентиляции в хирургических опреационных комнатах ПТО гражданского сектора здравоохранения,Мангистауская область.
Таблица 1
Всего хирургических операционных комнат ПТО |  |  | Хирургические операционные комнаты ПТО, оборудованные системой механической вентиляции | [5 empty] | Из них оборудованы ЭФФЕКТИВНОЙ** системой механической вентиляции
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2017 г. | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г. |  | 4кв. 2013 г. |  | 4 кв. 2016 г. |  | 4 кв. 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1
**Критериями эффективной вентиляции является:
1. Обеспечение не менее 12 КВЧ в операционной комнате.
2. Обеспечение высокоэффективной фильтрацией приточного воздуха.
3. Обеспечение операционного блока автономной вентиляционной системой и отсутствие рециркуляции удаляемого воздуха.
4. Отсутствие короткой циркуляции между приточным и вытяжными вентиляционными решетками.
5. Удаление контаминированного/неотфильтрованного воздуха в необитаемую зону (на высоте не менее 0,7 м от кровли здания).
6. Поддержка температуры воздуха в помещении в пределах 22°С.

## 60 Огражден. прогул. площ.
Индикатор 60: Наличие огражденных прогулочных площадок в стационарных отделениях ПТО для больных с бактериовыделением,Мангистауская область.
1. Всего стационарных отделений для больных с бактериовыделением (в абс. числах) |  | 1.1. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных* (в абс. числах) |  | 1.2. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 33.3333
2. Число отделений для больных МЛУ ТБ и ШЛУ ТБ (в абс. числах) |  | 2.1. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в абс. числах) |  | 2.2. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
3. Число отделений для паллиативного лечения (в абс. числах) |  | 3.1. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в абс. числах) |  | 3.2. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Число отделений для принудительного лечения (в абс. числах) |  | 4.1. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в абс. числах) |  | 4.2. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5. Число отделений для больных бактериовыделителей с сохраненной чувствительностью к R (в абс. числах) |  | 5.1. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в абс. числах) |  | 5.2. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание:
* Прогулочные площадки необходимо ограждать высотой не менее 1,5 м. В качестве ограждения допускается использовать разборные конструкции (не обязательно железо-бетонные сооружения)

## Охранные посты
Индикатор: Обеспеченность круглосуточными охранными постами стационарных отделений ПТО для принудительного и паллиативного лечения,Мангистауская область.
1. Всего отделений для принудительного и паллиативного лечения ТБ (в абс. числах) |  | 1.1. Из них обеспечены круглосуточными охранными постами (в абс. числах) |  | 1.2. Из них обеспечены круглсоуточными охранными постами (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 100
2. Число отделений для принудительного лечения (в абс. числах) |  | 2.1. Из них обеспечены круглосуточными охранными постами (в абс. числах) |  | 2.2. Из них обеспечены круглсоуточными охранными постами (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100
3. Число отделений для паллиативного лечения (в абс. числах) |  | 3.1. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в абс. числах) |  | 3.2. Из них с огражденными прогулочными площадками для больных (в %)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 г.
1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100

## 2013-2016 г. Забол. работник
Индикатор 57: Заболеваемость ТБ среди работников ПТО,Мангистауская область.
1. Среднегодовое количество всех работников |  | 1.1. Из них новые случаи ТБ |  | 1.2. Из них рецидивы ТБ |  | 1.3. Заболеваемость ТБ среди работников (НС) |  | 1.4. Распространенность ТБ среди работников (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016
514 | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194.5525 | 0 | 194.5525 | 0
2. Среднегодовое количество медицинских работников* |  | 2.1. Из них новые случаи ТБ |  | 2.2. Из них рецидивы ТБ |  | 2.3. Заболеваемость ТБ среди медработников* (НС) |  | 2.4 Распространенность ТБ среди медработников* (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016
404 | 358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247.5248 | 0 | 247.5248 | 0
3. Среднегодовое количество врачей |  | 3.1. Из них новые случаи ТБ |  | 3.2. Из них рецидивы ТБ |  | 3.3. Заболеваемость ТБ среди врачей (НС) |  | 3.4 Распространенность ТБ среди врачей (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016
54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Среднегодовое количество медсестер, санитарок и лаборантов |  | 4.1. Из них новые случаи ТБ |  | 4.2. Из них рецидивы ТБ |  | 4.3. Заболеваемость ТБ среди среднего и младшего медперсонала** (НС) |  | 4.4 Распространенность ТБ среди среднего и младшего медперсонала** (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016
197 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507.6142 | 0 | 507.6142 | 0
5. Среднегодовое количество контрольно-охранного персонала |  | 5.1. Из них новые случаи ТБ |  | 5.2. Из них рецидивы ТБ |  | 5.3. Заболеваемость ТБ среди контрольно-охранного персонала (НС) |  | 5.4 Распространенность ТБ среди контрольно-охранного персонала (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6. Среднегодовое количество прочих работников** |  | 6.1. Из них новые случаи ТБ |  | 6.2. Из них рецидивы ТБ |  | 6.3. Заболеваемость ТБ среди прочих работников*** (НС) |  | 6.4 Распространенность ТБ среди прочих работников*** (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2016
110 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечания:
* Включает врачей, медсестер, лаборантов, санитарок, раздатчиц пищи больным, сестер-хозяек
** Включает медсестер, лаборантов и младший персонал (санитарки, раздатчицы пищи больным, сестры-хозяйки)
*** Включают работников административного и технического отделов, включая вспомогательные службы (за исключением контрольно-охранного персонала)

## 2013-2017 г. Забол. работников
Индикатор 57: Заболеваемость ТБ среди работников ПТО,Мангистауская область.
1. Среднегодовое количество всех работников |  | 1.1. Из них новые случаи ТБ |  | 1.2. Из них рецидивы ТБ |  | 1.3. Заболеваемость ТБ среди работников (НС) |  | 1.4. Распространенность ТБ среди работников (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017
514 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 194.5525 | 0 | 194.5525 | 359.7122
2. Среднегодовое количество медицинских работников* |  | 2.1. Из них новые случаи ТБ |  | 2.2. Из них рецидивы ТБ |  | 2.3. Заболеваемость ТБ среди медработников* (НС) |  | 2.4 Распространенность ТБ среди медработников* (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017
404 | 224 | 1 | 0 | 0 | 1 | 247.5248 | 0 | 247.5248 | 446.4286
3. Среднегодовое количество врачей |  | 3.1. Из них новые случаи ТБ |  | 3.2. Из них рецидивы ТБ |  | 3.3. Заболеваемость ТБ среди врачей (НС) |  | 3.4 Распространенность ТБ среди врачей (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017
54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3846.1538
4. Среднегодовое количество медсестер, санитарок и лаборантов |  | 4.1. Из них новые случаи ТБ |  | 4.2. Из них рецидивы ТБ |  | 4.3. Заболеваемость ТБ среди среднего и младшего медперсонала** (НС) |  | 4.4 Распространенность ТБ среди среднего и младшего медперсонала** (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017
197 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 507.6142 | 0 | 507.6142 | 0
5. Среднегодовое количество контрольно-охранного персонала |  | 5.1. Из них новые случаи ТБ |  | 5.2. Из них рецидивы ТБ |  | 5.3. Заболеваемость ТБ среди контрольно-охранного персонала (НС) |  | 5.4 Распространенность ТБ среди контрольно-охранного персонала (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6. Среднегодовое количество прочих работников** |  | 6.1. Из них новые случаи ТБ |  | 6.2. Из них рецидивы ТБ |  | 6.3. Заболеваемость ТБ среди прочих работников*** (НС) |  | 6.4 Распространенность ТБ среди прочих работников*** (НС+Р)
4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017 | 4 кв. 2013 г. | 4 кв. 2017
110 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечания:
* Включает врачей, медсестер, лаборантов, санитарок, раздатчиц пищи больным, сестер-хозяек
** Включает медсестер, лаборантов и младший персонал (санитарки, раздатчицы пищи больным, сестры-хозяйки)
*** Включают работников административного и технического отделов, включая вспомогательные службы (за исключением контрольно-охранного персонала)

## респираторы
Индикатор 58: Обеспеченность работников ПТО респираторами ВСЗ
Таблица 1
Таблица 1
1. Всего работников ПТО, работающих в зонах высокого риска* |  |  | 1.2. Число работников, служащих в зоне инфекционного риска (НЕ учитываются работники баклабораторий и бронхоскопических кабинетов)** |  |  | 1.3. Годовая потребность в респираторах у работников зон инфекционного риска |  |  | 1.4. Число работников баклабораторий и бронхоскопического кабинета |  |  | 1.5. Годовая потребность в респираторах у работников баклабораторий и бронхоскопического кабинета*** |  |  | 1.6. Суммарная годовая потребность в респираторах |  |  | 1.7. Приобретено респираторов |  |  | 1.8. Обеспеченность рабоьтников ПТО в респираторах
2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2017 г.
абс. число |  |  | абс. число |  |  | в штуках |  |  | абс. число |  |  | в штуках |  |  | в штуках |  |  | в штуках |  |  | %
|  |  | 349 | 113 | 118 | 18811.1 | 6090.7 | 6360 | 15 | 17 | 17 | 4042.5 | 4581.5 | 4581 | 22854 | 10672.2 | 10941 | 20040 | 10667 | 13500 | 87.6886 | 99.9513 | 123.4
Примечания:
* К работникам зон инфекционного риска относят: 1. Работники стационарных отделений (за исключением отделений внелегочного ТБ, без бактериовыделения с сохраненной чувствительностью к R и дневного стационара). 2. Работники диспансерного отдела для взрослых. 3. Работники комнат забора мокроты, спирометрии, ингалятории, УЗИ, ЭКГ, стоматологических кабинетов, физиолечения. 4. Работники рентген-кабинетов. В данную когорту не включают работников бронхоскопических кабинетов и баклабораторий.
** Расчетная кратность замены респиратора - 5 рабочих дней.
*** Расчетная кратность замены респиратора - один рабочий день.
**** Прибавляется остаток респираторов, образовавшийся на начало отчетного периода
Таблица 2
Всего ПТО |  |  | ПТО, обеспеченных набором для тестирования респираторов на герметичное прилегание | [5 empty] | ПТО, где проводилось тестирование респираторов на герметичное прилегание
2013 | 2016 | 2017 | 2013 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2013 |  | 2016 |  | 2017
абс. число |  |  | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | % | абс. число | %
4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0